## замена
Многоквартирный дом по адресу : г Томск, ул. Советская, д.86
| СОГЛАСОВАНО: | Директор | (наименование стройки) | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | Председатель правления
| Подрядчик: | ООО " Томсктехсервис" | [7 empty] | Заказчик | ТСЖ "Советская 86"
|  | Мокропуло Н.Г. | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 | [7 empty] | Н.В. Усольцева
|  | " " 2015г. | (локальная смета) | [7 empty] | " " 2015 г.
на замену лифтового оборудования пассажирского лифта на 9 остановок
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | заключения; проект №02-02/2015
Сметная стоимость |  | 1233337 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 164709.23 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2015 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | Замена лифтового оборудования
1 | ФЕРмр01-01-002-05 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1, 1 шт. | 1 | 803.85 | 331.5 | 13.76 | 75.2 Замена оборудования главного привода ОЗП=16,08; ЭМ=7,55; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 9947.95 | 7374.13 | 2502.82 | 71 | 52.47 | 52.47
|  |  |  | 458.59 | 36.22 |  |  |  |  | 582.42 |  | 3.6 | 3.6
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
2 | ФЕРмр01-01-004-02(прим) | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола (с заменой порога кабины лифта), 1 кабина | 1 | 748.85 | 8.5 | 21.56 | 75.4 Замена купе и порога кабины лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 11699.65 | 11558.14 | 30.26 | 111.25 | 78.3 | 78.3
718.79
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
3 | ФЕРмр01-01-005-01 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, 1 дверь | 9 | 313.47 | 15.88 | 8.67 | 75.5 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,88; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 42769.66 | 41812.5 | 554.53 | 402.63 | 31.1 | 279.9
288.92
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
4 | ФЕРмр01-01-007-01 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа, 1 система управления | 1 | 1836.09 | 449.59 | 40.38 | 75.7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 24902.19 | 21645.61 | 3048.22 | 208.36 | 144.9 | 144.9
|  |  |  | 1346.12 | 48.89 |  |  |  |  | 786.15 |  | 4.86 | 4.86
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
5 | ФЕРмр01-01-009-01 | Замена тягового каната, 1 канат | 3 | 260.19 |  | 7.58 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 12303.25 | 12185.91 |  | 117.34 | 25.11 | 75.33
252.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
6 | ФЕРмр01-01-009-02 | Замена устройство стяжки канатов, 1 устройство | 1 | 160.84 |  | 4.68 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 2535.2 | 2511.05 |  | 24.15 | 16 | 16
156.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
7 | ФЕРмр01-01-009-03 | Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель | 1 | 87.25 | 2.31 | 2.47 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1340.56 | 1326.12 | 1.69 | 12.75 | 8.45 | 8.45
82.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
8 | ФЕРмр01-01-009-04 | Замена каната ограничителя скорости, 1 канат | 1 | 115.84 |  | 3.37 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1825.91 | 1808.52 |  | 17.39 | 12.4 | 12.4
112.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
9 | ФЕРмр01-01-009-05 | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости, 1 устройство | 1 | 72.78 |  | 2.12 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1147.15 | 1136.21 |  | 10.94 | 7.79 | 7.79
70.66
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
10 | ФЕРмр01-01-010-03 | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1, 1 устройство | 1 | 48.8 |  | 1.42 | 75.10 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 769.2 | 761.87 |  | 7.33 | 5.04 | 5.04
47.38
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
11 | ФЕРмр01-01-014-01 | Замена балки дверей кабины, 1 балка | 1 | 118.19 |  | 3.44 | 75.14 Замена балки дверей кабины ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 1862.93 | 1845.18 |  | 17.75 | 12.5 | 12.5
114.75
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
12 | ФЕРмр01-01-024-01 | Замена металлического каркаса кабины, 1 каркас | 1 | 310.42 | 7.03 | 8.84 | 75.24 Замена металлического каркаса кабины ОЗП=16,08; ЭМ=1,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 4792.94 | 4736.36 | 10.97 | 45.61 | 26.56 | 26.56
294.55
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
13 | ФЕРмр01-01-030-01 | Замена противовеса при подвеске трехканатной, 1 противовес | 1 | 216.82 | 1.95 | 6.26 | 75.30 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ОЗП=16,08; ЭМ=2,72; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 3392.05 | 3354.45 | 5.3 | 32.3 | 23 | 23
208.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
14 | ФЕРмр01-02-001-01 | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 4 | 196.88 |  | 5.73 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 12413.04 | 12294.77 |  | 118.27 | 20.1 | 80.4
191.15
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
15 | ФЕРмр01-02-001-02 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01, 2 м высоты подъема | 10 | 30.56 |  | 0.89 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 4816.86 | 4770.94 |  | 45.92 | 3.12 | 31.2
29.67
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
16 | ФЕРмр01-02-001-03 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 4 | 61.9 |  | 1.8 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 3902.78 | 3865.63 |  | 37.15 | 6.7 | 26.8
60.1
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
17 | ФЕРмр01-02-001-04 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03, 2 м высоты подъема | 10 | 7.02 |  | 0.2 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 1106.98 | 1096.66 |  | 10.32 | 0.76 | 7.6
6.82
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
18 | ФЕРмр01-02-013-01 | Установка поручня в кабине, 1 п. м | 0.9 | 39.53 | 0.59 | 1.13 | 75.49 Установка поручня в кабине ОЗП=16,08; ЭМ=2,69; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 553.87 | 547.19 | 1.43 | 5.25 | 3.93 | 3.537
37.81
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
19 | ФЕРмр01-04-003-01 | Балансировка системы «кабина-противовес», 1 система | 1 | 149.18 | 1.07 | 4.31 | 75.68 Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 2335.61 | 2312.3 | 1.07 | 22.24 | 14.4 | 14.4
143.8
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 9717.207 | 8516.389 | 945.401 | 255.417 |  | 906.577
[10 empty] | 85.11 |  |  | 8.46
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 144417.78 | 136943.54 | 6156.29 | 1317.95 |  | 906.577
[10 empty] | 1368.57 |  |  | 8.46
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-19) | [6 empty] | 94052.22
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 94052.22
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19) | [6 empty] | 66389.81
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 66389.81
| ИТОГО: | [6 empty] | 304859.81
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 304859.81
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 304859.81
| Раздел №2 | Стоимость оборудования
20 | Прайс-лист поставщика | Лифт пассажирский , г/п 400 кг (855745,00:3,81=224604,99), шт. | 1 | 224604.987 |  | 224604.987 | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 855745 |  |  | 855745
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 224604.987 |  |  | 224604.987
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 855745 |  |  | 855745
ИТОГО накладных расходов по разделу:
ИТОГО сметной прибыли по разделу:
| ИТОГО: | [6 empty] | 855745
В том числе:
|  | Оборудование | [5 empty] | 855745
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 855745
| Раздел №3 | Демонтаж и монтаж обрамления дверей шахты
21 | ФЕРр56-11-1 | Снятие наличников, 100 м наличников | 0.42 | 33.43 |  |  | 81.16 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=16,08 | 225.78 | 225.78 |  |  | 4.21 | 1.7682
33.43
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
22 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью, 1 т | 0.206 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 10853.53 | 1307.37 | 43.4 | 9502.76 | 44 | 9.064
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 17 |  | 0.38 | 0.07828
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
23 | 101-0996 | ( Исключить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.2019 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -9151.25 |  |  | -9151.25
24 | 101-0982 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0103 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -312.74 |  |  | -312.74
25 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью, 1 т | 0.055 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 2897.79 | 349.05 | 11.59 | 2537.15 | 44 | 2.42
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 4.53 |  | 0.38 | 0.0209
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
26 | 101-0982 | [Исключить] Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0028 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -85.02 |  |  | -85.02
27 | 101-0996 | [Исключить] Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.0539 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -2443.05 |  |  | -2443.05
28 | 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (порог), т | 0.055 | 12742.5 |  | 12742.5 | 201-0768 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т МАТ=7,863 | 5510.68 |  |  | 5510.68
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 836.313 | 117.052 | 6.284 | 712.976 |  | 13.2522
[10 empty] | 1.339 |  |  | 0.09918
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 7495.72 | 1882.2 | 54.99 | 5558.53 |  | 13.2522
[10 empty] | 21.53 |  |  | 0.09918
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 1332.62
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 1332.62
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 951.86
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 951.86
| ИТОГО: | [6 empty] | 9780.2
В том числе:
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 16261.58
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | -6481.38
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 9780.2
| Раздел №4 | Замена освещения шахты и машинного помещения
29 | ФЕРмр01-01-033-01 | Замена электропроводки освещения шахты (27м), 1 этаж | 9 | 24.25 |  | 0.71 | 75.33 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 3439.68 | 3406.71 |  | 32.97 | 2.76 | 24.84
23.54
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
30 | 501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.033 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 872.88 |  |  | 872.88
31 | 509-0761 | Светильники НББ 61-60, шт. | 7 | 40.89 |  | 40.89 | 509-0761 Светильники НББ 61-60 МАТ=2,891 | 827.49 |  |  | 827.49
32 | Прайс-лист поставщика | Лампа энергосберегающая 11W/3U E27 (110:1,18:5,16=18,07), шт. | 7 | 18.066 |  | 18.066 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 652.54 |  |  | 652.54
33 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 433.08 | 13.78 | 105.83 | 54.500 Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,37 | 105.19 | 100.81 | 1.48 | 2.9 | 31.6 | 0.632
|  |  |  | 313.47 | 0.41 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.03 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
34 | 509-1441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (по 2 в МП), шт. | 2 | 6.8 |  | 6.8 | 509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=3,566 | 48.5 |  |  | 48.5
35 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 463.04 | 13.78 | 106.42 | 54.507 Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,39 | 114.7 | 110.26 | 1.48 | 2.96 | 34.56 | 0.6912
|  |  |  | 342.84 | 0.41 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.03 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
36 | 503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (по 1 в шахте и 1 в МП), шт. | 2 | 19.83 |  | 19.83 | 503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=3,118 | 123.66 |  |  | 123.66
37 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.11 | 237.65 | 31.2 | 51.53 | 54.279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57 | 297.44 | 274.02 | 14.52 | 8.9 | 16.29 | 1.7919
|  |  |  | 154.92 | 0.14 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.01 | 0.0011
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
38 | 509-1829 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм (в МП 6м для освешения шаты и 5 м освещения МП), м | 11 | 1.18 |  | 1.18 | 509-1829 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм МАТ=5,819 | 75.53 |  |  | 75.53
39 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м | 0.11 | 41.55 | 2.22 | 12.82 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 54.74 | 46.89 | 2.24 | 5.61 | 2.82 | 0.3102
|  |  |  | 26.51 | 0.14 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.01 | 0.0011
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
40 | 501-8482 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5 мм2 с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПХВ композиций пониженной жароопасности (кабель для освещения МП), 1000м | 0.005 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 132.26 |  |  | 132.26
41 | ФЕРм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт. | 0.02 | 1561.89 | 271.51 | 515.83 | 54.516 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами ОЗП=16,08; ЭМ=8,2; ЗПМ=16,08; МАТ=2,57 | 320.14 | 249.1 | 44.53 | 26.51 | 78.08 | 1.5616
|  |  |  | 774.55 | 14.58 |  |  |  |  | 4.7 |  | 1.08 | 0.0216
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
42 | Прайс-лист поставщика | Светильник НПО 22-2х60 (таблетка) (170:1,18:5,16=27,92), шт. | 2 | 27.92 |  | 27.92 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 288.13 |  |  | 288.13
43 | Прайс-лист поставщика | Лампа энергосберегающая 20W/3U E27 (120:1,18:5,16=19,71), шт. | 4 | 19.708 |  | 19.708 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 406.78 |  |  | 406.78
44 | ФЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м | 0.39 | 337.6 | 69.36 | 89.64 | 54.347 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,08; ЭМ=7,82; ЗПМ=16,08; МАТ=3,17 | 1442.39 | 1120.04 | 211.53 | 110.82 | 19 | 7.41
|  |  |  | 178.6 | 2.57 |  |  |  |  | 16.11 |  | 0.19 | 0.0741
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
45 | 101-1889 (прим) | Сталь полосовая 25х4 мм, кипящая, т | 0.03 | 6200 |  | 6200 | 101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=3,984 | 741.02 |  |  | 741.02
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1413.014 | 330.088 | 36.708 | 1046.216 |  | 37.2369
[10 empty] | 1.34 |  |  | 0.0991
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 9943.07 | 5307.83 | 275.78 | 4359.46 |  | 37.2369
[10 empty] | 21.55 |  |  | 0.0991
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.29) | [6 empty] | 2316.56
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44) | [6 empty] | 1557.37
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 3873.93
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.29) | [6 empty] | 1635.22
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44) | [6 empty] | 999.8
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 2635.02
| ИТОГО: | [6 empty] | 16452.02
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 7391.46
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 4168.79
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 4891.77
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 16452.02
| Раздел №5 | Замена элементов диспетчеризации лифтового оборудования
46 | ФЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных, 100 м | 0.06 | 147.19 |  | 9.67 | 57.52 Электрические проводки в щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=3,68 | 134.81 | 132.68 |  | 2.13 | 12.4 | 0.744
137.52
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
47 | 502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 (от клемного устройства до магнитного пускателя, с магнитного пускателя до автомотического выключателя силовой цепи), 1000 м | 0.006 | 3368.624 |  | 3368.624 | 502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 МАТ=3,94 | 79.64 |  |  | 79.64
48 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (установка магнитного пускателя), 1 шт. | 1 | 11.51 |  | 0.4 | 54.498 Прибор или аппарат ОЗП=16,08; МАТ=5,78 | 180.96 | 178.65 |  | 2.31 | 1.12 | 1.12
11.11
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
49 | Прайс-лист поставщика | Магнитный пускатель (650*5% :3,81=179,13), шт | 1 | 179.134 |  | 179.134 | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 682.5 |  |  | 682.5
50 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ( установка ЛБ), 1 шт. | 1 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 86.09 | 82.97 |  | 3.12 | 0.52 | 0.52
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
51 | Прайс-лист поставщика | Лифтовой блок (для контроля за работой лифта и передачи информации на диспетчерский пульт) (5200*5% :3,81=1433,07), шт | 1 | 1433.071 |  | 1433.071 | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 5460 |  |  | 5460
52 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (подключение монтажного комплекта), 100 концов жил | 0.09 | 158.67 |  | 44.99 | 57.60 Присоединение к приборам электрических проводок под винт ОЗП=16,08; МАТ=3,9 | 180.3 | 164.51 |  | 15.79 | 11.3 | 1.017
113.68
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
53 | Прайс-лист поставщика | Монтажный комплект (290*5% :3,81=79,92), | 1 | 79.921 |  | 79.921 | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 304.5 |  |  | 304.5
54 | ФЕРм10-01-055-08 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной, 100 м провода | 0.07 | 1025.51 | 69.48 | 812.73 | 56.59 Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной ОЗП=16,08; ЭМ=7,15; ЗПМ=16,08; МАТ=1,4 | 275.73 | 161.3 | 34.78 | 79.65 | 16.8 | 1.176
|  |  |  | 143.3 | 6.84 |  |  |  |  | 7.7 |  | 0.68 | 0.0476
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
55 | 502-0580(прим) | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией (охрана МП), 1000 м | 0.007 | 480 |  | 480 | 502-0580 Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией МАТ=5,27 | 17.71 |  |  | 17.71
56 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (датчик охраны МП), 1 шт. | 1 | 9.96 |  | 1.88 | 56.392 Извещатель ОС автоматический ОЗП=16,08; МАТ=4 | 137.45 | 129.93 |  | 7.52 | 0.84 | 0.84
8.08
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
57 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (установка модуля грозозащиты), 1 шт. | 1 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 86.09 | 82.97 |  | 3.12 | 0.52 | 0.52
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
58 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (подключение ИБП), 1 шт. | 1 | 9.95 | 0.87 | 0.18 | 57.34 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг ОЗП=16,08; ЭМ=10,07; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 152.8 | 143.11 | 8.76 | 0.93 | 1.03 | 1.03
8.9
НР: 92%*0,85=78% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
59 | Прайс-лист поставщика | Источник бесперебойного питания 60В 0,15А (3400*5% :3,81=937,01), шт | 1 | 937.008 |  | 937.008 | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 3570 |  |  | 3570
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 2791.523 | 66.923 | 5.734 | 2718.866 |  | 6.967
[10 empty] | 0.479 |  |  | 0.0476
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 11348.58 | 1076.12 | 43.54 | 10228.92 |  | 6.967
[10 empty] | 7.7 |  |  | 0.0476
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.46,50,52,54,56,57) | [6 empty] | 518.2
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.48) | [6 empty] | 144.71
| Накладные расходы: 92%*0,85=78% ФОТ (п.58) | [6 empty] | 111.63
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 774.54
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.46,50,52,54,56,57) | [6 empty] | 365.8
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.48,58) | [6 empty] | 167.32
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 533.12
| ИТОГО: | [6 empty] | 12656.24
В том числе:
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 1784.47
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 97.35
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 418.57
|  | Оборудование | [5 empty] | 10017
|  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 338.85
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 12656.24
| Раздел №6 | Полное техническое освидетельствоваание лифтов
60 | ФЕРмр01-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки, 1 лифт | 1 | 682.33 |  | 19.87 | таб.7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЗП=16,08 | 10672.23 | 10652.36 |  | 19.87 | 46.31 | 46.31
662.46
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
61 | ФЕРмр01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01, 1 остановка | 7 | 67.97 |  | 1.98 | таб.7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЗП=16,08 | 7441.69 | 7427.83 |  | 13.86 | 4.68 | 32.76
65.99
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1158.12 | 1124.39 |  | 33.73 |  | 79.07
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 18113.92 | 18080.19 |  | 33.73 |  | 79.07
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.60,61) | [6 empty] | 9944.11
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 9944.11
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.60,61) | [6 empty] | 5785.67
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 5785.67
| ИТОГО: | [6 empty] | 33843.7
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 33843.7
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 33843.7
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 240521.164 | 10154.842 | 994.127 | 229372.192 |  | 1043.1031
[10 empty] | 88.268 |  |  | 8.7059
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 1047064.07 | 163289.88 | 6530.6 | 877243.59 |  | 1043.1031
[10 empty] | 1419.35 |  |  | 8.7059
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-19,29,46,50,52,54,56,57) | [6 empty] | 96886.98
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 1332.62
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44,48) | [6 empty] | 1702.08
| Накладные расходы: 92%*0,85=78% ФОТ (п.58) | [6 empty] | 111.63
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.60,61) | [6 empty] | 9944.11
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 109977.42
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19,29,46,50,52,54,56,57) | [6 empty] | 68390.83
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 951.86
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44,48,58) | [6 empty] | 1167.12
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.60,61) | [6 empty] | 5785.67
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 76295.48
| ИТОГО: | [6 empty] | 1233336.97
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 312251.27
|  | Оборудование | [5 empty] | 865762
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 16261.58
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | -2215.24
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 5310.34
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 1784.47
|  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 338.85
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 33843.7
| Итого: | [6 empty] | 1233336.97
| ВСЕГО: | [6 empty] | 1233336.97
| Составил: | сметчик ООО "Томсктехсервис" Т. Г. Леонова |  |  | Проверил:

## замена (2)
Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу : г Томск, ул. Советская, д.86
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
замена лифтового оборудования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | заключение; техническая документация №02-02/2015
Сметная стоимость |  | 1233337 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 164709.23 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2015 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | Замена лифтового оборудования на 9 остановок
1 | ФЕРмр01-01-002-05 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1, 1 шт. | 1 | 803.85 | 331.5 | 13.76 | 75.2 Замена оборудования главного привода ОЗП=16,08; ЭМ=7,55; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 9947.95 | 7374.13 | 2502.82 | 71 | 52.47 | 52.47
|  |  |  | 458.59 | 36.22 |  |  |  |  | 582.42 |  | 3.6 | 3.6
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
2 | ФЕРмр01-01-004-02(прим) | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола (с заменой порога кабины лифта), 1 кабина | 1 | 748.85 | 8.5 | 21.56 | 75.4 Замена купе и порога кабины лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 11699.65 | 11558.14 | 30.26 | 111.25 | 78.3 | 78.3
718.79
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
3 | ФЕРмр01-01-005-01 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, 1 дверь | 9 | 313.47 | 15.88 | 8.67 | 75.5 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,88; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 42769.66 | 41812.5 | 554.53 | 402.63 | 31.1 | 279.9
288.92
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
4 | ФЕРмр01-01-007-01 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа, 1 система управления | 1 | 1836.09 | 449.59 | 40.38 | 75.7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 24902.19 | 21645.61 | 3048.22 | 208.36 | 144.9 | 144.9
|  |  |  | 1346.12 | 48.89 |  |  |  |  | 786.15 |  | 4.86 | 4.86
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
5 | ФЕРмр01-01-009-01 | Замена тягового каната, 1 канат | 3 | 260.19 |  | 7.58 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 12303.25 | 12185.91 |  | 117.34 | 25.11 | 75.33
252.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
6 | ФЕРмр01-01-009-02 | Замена устройство стяжки канатов, 1 устройство | 1 | 160.84 |  | 4.68 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 2535.2 | 2511.05 |  | 24.15 | 16 | 16
156.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
7 | ФЕРмр01-01-009-03 | Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель | 1 | 87.25 | 2.31 | 2.47 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1340.56 | 1326.12 | 1.69 | 12.75 | 8.45 | 8.45
82.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
8 | ФЕРмр01-01-009-04 | Замена каната ограничителя скорости, 1 канат | 1 | 115.84 |  | 3.37 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1825.91 | 1808.52 |  | 17.39 | 12.4 | 12.4
112.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
9 | ФЕРмр01-01-009-05 | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости, 1 устройство | 1 | 72.78 |  | 2.12 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1147.15 | 1136.21 |  | 10.94 | 7.79 | 7.79
70.66
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
10 | ФЕРмр01-01-010-03 | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1, 1 устройство | 1 | 48.8 |  | 1.42 | 75.10 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 769.2 | 761.87 |  | 7.33 | 5.04 | 5.04
47.38
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
11 | ФЕРмр01-01-014-01 | Замена балки дверей кабины, 1 балка | 1 | 118.19 |  | 3.44 | 75.14 Замена балки дверей кабины ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 1862.93 | 1845.18 |  | 17.75 | 12.5 | 12.5
114.75
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
12 | ФЕРмр01-01-024-01 | Замена металлического каркаса кабины, 1 каркас | 1 | 310.42 | 7.03 | 8.84 | 75.24 Замена металлического каркаса кабины ОЗП=16,08; ЭМ=1,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 4792.94 | 4736.36 | 10.97 | 45.61 | 26.56 | 26.56
294.55
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
13 | ФЕРмр01-01-030-01 | Замена противовеса при подвеске трехканатной, 1 противовес | 1 | 216.82 | 1.95 | 6.26 | 75.30 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ОЗП=16,08; ЭМ=2,72; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 3392.05 | 3354.45 | 5.3 | 32.3 | 23 | 23
208.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
14 | ФЕРмр01-02-001-01 | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 4 | 196.88 |  | 5.73 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 12413.04 | 12294.77 |  | 118.27 | 20.1 | 80.4
191.15
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
15 | ФЕРмр01-02-001-02 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01, 2 м высоты подъема | 10 | 30.56 |  | 0.89 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 4816.86 | 4770.94 |  | 45.92 | 3.12 | 31.2
29.67
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
16 | ФЕРмр01-02-001-03 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 4 | 61.9 |  | 1.8 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 3902.78 | 3865.63 |  | 37.15 | 6.7 | 26.8
60.1
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
17 | ФЕРмр01-02-001-04 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03, 2 м высоты подъема | 10 | 7.02 |  | 0.2 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 1106.98 | 1096.66 |  | 10.32 | 0.76 | 7.6
6.82
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
18 | ФЕРмр01-02-013-01 | Установка поручня в кабине, 1 п. м | 0.9 | 39.53 | 0.59 | 1.13 | 75.49 Установка поручня в кабине ОЗП=16,08; ЭМ=2,69; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 553.87 | 547.19 | 1.43 | 5.25 | 3.93 | 3.537
37.81
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
19 | ФЕРмр01-04-003-01 | Балансировка системы «кабина-противовес», 1 система | 1 | 149.18 | 1.07 | 4.31 | 75.68 Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 2335.61 | 2312.3 | 1.07 | 22.24 | 14.4 | 14.4
143.8
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 9717.207 | 8516.389 | 945.401 | 255.417 |  | 906.577
[10 empty] | 85.11 |  |  | 8.46
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 144417.78 | 136943.54 | 6156.29 | 1317.95 |  | 906.577
[10 empty] | 1368.57 |  |  | 8.46
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-19) | [6 empty] | 94052.22
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 94052.22
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19) | [6 empty] | 66389.81
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 66389.81
| ИТОГО: | [6 empty] | 304859.81
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 304859.81
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 304859.81
| Раздел №2 | Стоимость оборудования
20 | Прайс-лист поставщика | Лифт пассажирский , г/п 400 кг (855745,00:3,81=224604,99), шт. | 1 | 224604.987 |  | 224604.987 | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 855745 |  |  | 855745
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 224604.987 |  |  | 224604.987
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 855745 |  |  | 855745
ИТОГО накладных расходов по разделу:
ИТОГО сметной прибыли по разделу:
| ИТОГО: | [6 empty] | 855745
В том числе:
|  | Оборудование | [5 empty] | 855745
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 855745
| Раздел №3 | Демонтаж и монтаж обрамления дверей шахты
21 | ФЕРр56-11-1 | Снятие наличников, 100 м наличников | 0.42 | 33.43 |  |  | 81.16 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=16,08 | 225.78 | 225.78 |  |  | 4.21 | 1.7682
33.43
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
22 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью, 1 т | 0.206 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 10853.53 | 1307.37 | 43.4 | 9502.76 | 44 | 9.064
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 17 |  | 0.38 | 0.07828
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
23 | 101-0996 | ( Исключить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.2019 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -9151.25 |  |  | -9151.25
24 | 101-0982 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0103 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -312.74 |  |  | -312.74
25 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью, 1 т | 0.055 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 2897.79 | 349.05 | 11.59 | 2537.15 | 44 | 2.42
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 4.53 |  | 0.38 | 0.0209
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
26 | 101-0982 | [Исключить] Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0028 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -85.02 |  |  | -85.02
27 | 101-0996 | [Исключить] Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.0539 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -2443.05 |  |  | -2443.05
28 | 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (порог), т | 0.055 | 12742.5 |  | 12742.5 | 201-0768 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т МАТ=7,863 | 5510.68 |  |  | 5510.68
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 836.313 | 117.052 | 6.284 | 712.976 |  | 13.2522
[10 empty] | 1.339 |  |  | 0.09918
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 7495.72 | 1882.2 | 54.99 | 5558.53 |  | 13.2522
[10 empty] | 21.53 |  |  | 0.09918
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 1332.62
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 1332.62
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 951.86
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 951.86
| ИТОГО: | [6 empty] | 9780.2
В том числе:
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 16261.58
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | -6481.38
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 9780.2
| Раздел №4 | Замена освещения шахты и машинного помещения
29 | ФЕРмр01-01-033-01 | Замена электропроводки освещения шахты (27м), 1 этаж | 9 | 24.25 |  | 0.71 | 75.33 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 3439.68 | 3406.71 |  | 32.97 | 2.76 | 24.84
23.54
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
30 | 501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.033 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 872.88 |  |  | 872.88
31 | 509-0761 | Светильники НББ 61-60, шт. | 7 | 40.89 |  | 40.89 | 509-0761 Светильники НББ 61-60 МАТ=2,891 | 827.49 |  |  | 827.49
32 | Прайс-лист поставщика | Лампа энергосберегающая 11W/3U E27 (110:1,18:5,16=18,07), шт. | 7 | 18.066 |  | 18.066 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 652.54 |  |  | 652.54
33 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 433.08 | 13.78 | 105.83 | 54.500 Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,37 | 105.19 | 100.81 | 1.48 | 2.9 | 31.6 | 0.632
|  |  |  | 313.47 | 0.41 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.03 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
34 | 509-1441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (по 2 в МП), шт. | 2 | 6.8 |  | 6.8 | 509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=3,566 | 48.5 |  |  | 48.5
35 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 463.04 | 13.78 | 106.42 | 54.507 Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,39 | 114.7 | 110.26 | 1.48 | 2.96 | 34.56 | 0.6912
|  |  |  | 342.84 | 0.41 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.03 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
36 | 503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (по 1 в шахте и 1 в МП), шт. | 2 | 19.83 |  | 19.83 | 503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=3,118 | 123.66 |  |  | 123.66
37 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.11 | 237.65 | 31.2 | 51.53 | 54.279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57 | 297.44 | 274.02 | 14.52 | 8.9 | 16.29 | 1.7919
|  |  |  | 154.92 | 0.14 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.01 | 0.0011
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
38 | 509-1829 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм (в МП 6м для освешения шаты и 5 м освещения МП), м | 11 | 1.18 |  | 1.18 | 509-1829 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм МАТ=5,819 | 75.53 |  |  | 75.53
39 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м | 0.11 | 41.55 | 2.22 | 12.82 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 54.74 | 46.89 | 2.24 | 5.61 | 2.82 | 0.3102
|  |  |  | 26.51 | 0.14 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.01 | 0.0011
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
40 | 501-8482 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5 мм2 с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПХВ композиций пониженной жароопасности (кабель для освещения МП), 1000м | 0.005 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 132.26 |  |  | 132.26
41 | ФЕРм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт. | 0.02 | 1561.89 | 271.51 | 515.83 | 54.516 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами ОЗП=16,08; ЭМ=8,2; ЗПМ=16,08; МАТ=2,57 | 320.14 | 249.1 | 44.53 | 26.51 | 78.08 | 1.5616
|  |  |  | 774.55 | 14.58 |  |  |  |  | 4.7 |  | 1.08 | 0.0216
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
42 | Прайс-лист поставщика | Светильник НПО 22-2х60 (таблетка) (170:1,18:5,16=27,92), шт. | 2 | 27.92 |  | 27.92 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 288.13 |  |  | 288.13
43 | Прайс-лист поставщика | Лампа энергосберегающая 20W/3U E27 (120:1,18:5,16=19,71), шт. | 4 | 19.708 |  | 19.708 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 406.78 |  |  | 406.78
44 | ФЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м | 0.39 | 337.6 | 69.36 | 89.64 | 54.347 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,08; ЭМ=7,82; ЗПМ=16,08; МАТ=3,17 | 1442.39 | 1120.04 | 211.53 | 110.82 | 19 | 7.41
|  |  |  | 178.6 | 2.57 |  |  |  |  | 16.11 |  | 0.19 | 0.0741
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
45 | 101-1889 (прим) | Сталь полосовая 25х4 мм, кипящая, т | 0.03 | 6200 |  | 6200 | 101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=3,984 | 741.02 |  |  | 741.02
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1413.014 | 330.088 | 36.708 | 1046.216 |  | 37.2369
[10 empty] | 1.34 |  |  | 0.0991
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 9943.07 | 5307.83 | 275.78 | 4359.46 |  | 37.2369
[10 empty] | 21.55 |  |  | 0.0991
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.29) | [6 empty] | 2316.56
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44) | [6 empty] | 1557.37
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 3873.93
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.29) | [6 empty] | 1635.22
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44) | [6 empty] | 999.8
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 2635.02
| ИТОГО: | [6 empty] | 16452.02
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 7391.46
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 4168.79
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 4891.77
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 16452.02
| Раздел №5 | Замена элементов диспетчеризации лифтового оборудования
46 | ФЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных, 100 м | 0.06 | 147.19 |  | 9.67 | 57.52 Электрические проводки в щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=3,68 | 134.81 | 132.68 |  | 2.13 | 12.4 | 0.744
137.52
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
47 | 502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 (от клемного устройства до магнитного пускателя, с магнитного пускателя до автомотического выключателя силовой цепи), 1000 м | 0.006 | 3368.624 |  | 3368.624 | 502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 МАТ=3,94 | 79.64 |  |  | 79.64
48 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (установка магнитного пускателя), 1 шт. | 1 | 11.51 |  | 0.4 | 54.498 Прибор или аппарат ОЗП=16,08; МАТ=5,78 | 180.96 | 178.65 |  | 2.31 | 1.12 | 1.12
11.11
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
49 | Прайс-лист поставщика | Магнитный пускатель (650*5% :3,81=179,13), шт | 1 | 179.134 |  | 179.134 | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 682.5 |  |  | 682.5
50 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ( установка ЛБ), 1 шт. | 1 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 86.09 | 82.97 |  | 3.12 | 0.52 | 0.52
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
51 | Прайс-лист поставщика | Лифтовой блок (для контроля за работой лифта и передачи информации на диспетчерский пульт) (5200*5% :3,81=1433,07), шт | 1 | 1433.071 |  | 1433.071 | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 5460 |  |  | 5460
52 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (подключение монтажного комплекта), 100 концов жил | 0.09 | 158.67 |  | 44.99 | 57.60 Присоединение к приборам электрических проводок под винт ОЗП=16,08; МАТ=3,9 | 180.3 | 164.51 |  | 15.79 | 11.3 | 1.017
113.68
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
53 | Прайс-лист поставщика | Монтажный комплект (290*5% :3,81=79,92), | 1 | 79.921 |  | 79.921 | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 304.5 |  |  | 304.5
54 | ФЕРм10-01-055-08 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной, 100 м провода | 0.07 | 1025.51 | 69.48 | 812.73 | 56.59 Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной ОЗП=16,08; ЭМ=7,15; ЗПМ=16,08; МАТ=1,4 | 275.73 | 161.3 | 34.78 | 79.65 | 16.8 | 1.176
|  |  |  | 143.3 | 6.84 |  |  |  |  | 7.7 |  | 0.68 | 0.0476
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
55 | 502-0580(прим) | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией (охрана МП), 1000 м | 0.007 | 480 |  | 480 | 502-0580 Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией МАТ=5,27 | 17.71 |  |  | 17.71
56 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (датчик охраны МП), 1 шт. | 1 | 9.96 |  | 1.88 | 56.392 Извещатель ОС автоматический ОЗП=16,08; МАТ=4 | 137.45 | 129.93 |  | 7.52 | 0.84 | 0.84
8.08
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
57 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (установка модуля грозозащиты), 1 шт. | 1 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 86.09 | 82.97 |  | 3.12 | 0.52 | 0.52
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
58 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (подключение ИБП), 1 шт. | 1 | 9.95 | 0.87 | 0.18 | 57.34 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг ОЗП=16,08; ЭМ=10,07; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 152.8 | 143.11 | 8.76 | 0.93 | 1.03 | 1.03
8.9
НР: 92%*0,85=78% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
59 | Прайс-лист поставщика | Источник бесперебойного питания 60В 0,15А (3400*5% :3,81=937,01), шт | 1 | 937.008 |  | 937.008 | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 3570 |  |  | 3570
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 2791.523 | 66.923 | 5.734 | 2718.866 |  | 6.967
[10 empty] | 0.479 |  |  | 0.0476
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 11348.58 | 1076.12 | 43.54 | 10228.92 |  | 6.967
[10 empty] | 7.7 |  |  | 0.0476
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.46,50,52,54,56,57) | [6 empty] | 518.2
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.48) | [6 empty] | 144.71
| Накладные расходы: 92%*0,85=78% ФОТ (п.58) | [6 empty] | 111.63
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 774.54
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.46,50,52,54,56,57) | [6 empty] | 365.8
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.48,58) | [6 empty] | 167.32
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 533.12
| ИТОГО: | [6 empty] | 12656.24
В том числе:
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 1784.47
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 97.35
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 418.57
|  | Оборудование | [5 empty] | 10017
|  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 338.85
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 12656.24
| Раздел №6 | Полное техническое освидетельствоваание лифтов
60 | ФЕРмр01-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки, 1 лифт | 1 | 682.33 |  | 19.87 | таб.7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЗП=16,08 | 10672.23 | 10652.36 |  | 19.87 | 46.31 | 46.31
662.46
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
61 | ФЕРмр01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01, 1 остановка | 7 | 67.97 |  | 1.98 | таб.7 п.1.2 Индекс на пусконаладочные работы к ФЕРп ОЗП=16,08 | 7441.69 | 7427.83 |  | 13.86 | 4.68 | 32.76
65.99
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1158.12 | 1124.39 |  | 33.73 |  | 79.07
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 18113.92 | 18080.19 |  | 33.73 |  | 79.07
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.60,61) | [6 empty] | 9944.11
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 9944.11
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.60,61) | [6 empty] | 5785.67
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 5785.67
| ИТОГО: | [6 empty] | 33843.7
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 33843.7
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 33843.7
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 240521.164 | 10154.842 | 994.127 | 229372.192 |  | 1043.1031
[10 empty] | 88.268 |  |  | 8.7059
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 1047064.07 | 163289.88 | 6530.6 | 877243.59 |  | 1043.1031
[10 empty] | 1419.35 |  |  | 8.7059
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-19,29,46,50,52,54,56,57) | [6 empty] | 96886.98
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 1332.62
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44,48) | [6 empty] | 1702.08
| Накладные расходы: 92%*0,85=78% ФОТ (п.58) | [6 empty] | 111.63
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.60,61) | [6 empty] | 9944.11
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 109977.42
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19,29,46,50,52,54,56,57) | [6 empty] | 68390.83
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 951.86
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44,48,58) | [6 empty] | 1167.12
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.60,61) | [6 empty] | 5785.67
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 76295.48
| ИТОГО: | [6 empty] | 1233336.97
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 312251.27
|  | Оборудование | [5 empty] | 865762
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 16261.58
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | -2215.24
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 5310.34
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 1784.47
|  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 338.85
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 33843.7
| Итого: | [6 empty] | 1233336.97
| ВСЕГО: | [6 empty] | 1233336.97
| Составил: |  |  |  | Проверил: