## замена от 08.06.15
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Киевская, д.96.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
замена лифтового оборудование
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | заключение; проект №03-06/2015
Сметная стоимость |  | 3915983 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 542037.22 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2015 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | Замена лифтового оборудования
1 | ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1, 1 шт. | 3 | 803.85 | 331.5 | 13.76 | 75.2 Замена оборудования главного привода ОЗП=16,08; ЭМ=7,55; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 29843.85 | 22122.38 | 7508.47 | 213 | 52.47 | 157.41
|  |  |  | 458.59 | 36.22 |  |  |  |  | 1747.25 |  | 3.6 | 10.8
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
2 | ФЕРмр01-01-004-02(прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола (с заменой порога кабины лифта), 1 кабина | 3 | 748.85 | 8.5 | 21.56 | 75.4 Замена купе и порога кабины лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 35098.96 | 34674.43 | 90.78 | 333.75 | 78.3 | 234.9
718.79
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
3 | ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, 1 дверь | 27 | 313.47 | 15.88 | 8.67 | 75.5 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,88; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 128309 | 125437.51 | 1663.59 | 1207.9 | 31.1 | 839.7
288.92
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
4 | ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа, 1 система управления | 3 | 1836.09 | 449.59 | 40.38 | 75.7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 74706.57 | 64936.83 | 9144.66 | 625.08 | 144.9 | 434.7
|  |  |  | 1346.12 | 48.89 |  |  |  |  | 2358.45 |  | 4.86 | 14.58
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
5 | ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена тягового каната, 1 канат | 9 | 260.19 |  | 7.58 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 36909.74 | 36557.72 |  | 352.02 | 25.11 | 225.99
252.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
6 | ФЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена устройство стяжки канатов, 1 устройство | 3 | 160.84 |  | 4.68 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 7605.61 | 7533.16 |  | 72.45 | 16 | 48
156.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
7 | ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель | 3 | 87.25 | 2.31 | 2.47 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 4021.65 | 3978.35 | 5.06 | 38.24 | 8.45 | 25.35
82.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
8 | ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена каната ограничителя скорости, 1 канат | 3 | 115.84 |  | 3.37 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 5477.72 | 5425.55 |  | 52.17 | 12.4 | 37.2
112.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
9 | ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости, 1 устройство | 3 | 72.78 |  | 2.12 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 3441.46 | 3408.64 |  | 32.82 | 7.79 | 23.37
70.66
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
10 | ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1, 1 устройство | 3 | 48.8 |  | 1.42 | 75.10 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 2307.59 | 2285.61 |  | 21.98 | 5.04 | 15.12
47.38
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
11 | ФЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена балки дверей кабины, 1 балка | 3 | 118.19 |  | 3.44 | 75.14 Замена балки дверей кабины ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 5588.79 | 5535.54 |  | 53.25 | 12.5 | 37.5
114.75
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
12 | ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена металлического каркаса кабины, 1 каркас | 3 | 310.42 | 7.03 | 8.84 | 75.24 Замена металлического каркаса кабины ОЗП=16,08; ЭМ=1,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 14378.83 | 14209.09 | 32.9 | 136.84 | 26.56 | 79.68
294.55
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
13 | ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена противовеса при подвеске трехканатной, 1 противовес | 3 | 216.82 | 1.95 | 6.26 | 75.30 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ОЗП=16,08; ЭМ=2,72; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 10176.16 | 10063.35 | 15.91 | 96.9 | 23 | 69
208.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
14 | ФЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 12 | 196.88 |  | 5.73 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 37239.1 | 36884.3 |  | 354.8 | 20.1 | 241.2
191.15
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
15 | ФЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01, 2 м высоты подъема | 30 | 30.56 |  | 0.89 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 14450.58 | 14312.81 |  | 137.77 | 3.12 | 93.6
29.67
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
16 | ФЕРмр01-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 12 | 61.9 |  | 1.8 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 11708.36 | 11596.9 |  | 111.46 | 6.7 | 80.4
60.1
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
17 | ФЕРмр01-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03, 2 м высоты подъема | 30 | 7.02 |  | 0.2 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 3320.93 | 3289.97 |  | 30.96 | 0.76 | 22.8
6.82
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
18 | ФЕРмр01-02-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка поручня в кабине, 1 п. м | 2.7 | 39.53 | 0.59 | 1.13 | 75.49 Установка поручня в кабине ОЗП=16,08; ЭМ=2,69; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1661.63 | 1641.61 | 4.28 | 15.74 | 3.93 | 10.611
37.81
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
19 | ФЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Балансировка системы «кабина-противовес», 1 система | 3 | 149.18 | 1.07 | 4.31 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 7030.79 | 6936.91 | 27.16 | 66.72 | 14.4 | 43.2
143.8
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 29151.62 | 25549.17 | 2836.2 | 766.25 |  | 2719.731
[10 empty] | 255.33 |  |  | 25.38
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 433277.32 | 410830.66 | 18492.81 | 3953.85 |  | 2719.731
[10 empty] | 4105.7 |  |  | 25.38
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-19) | [6 empty] | 282156.72
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 282156.72
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19) | [6 empty] | 199169.45
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 199169.45
| ИТОГО: | [6 empty] | 914603.49
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 914603.49
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 914603.49
| Раздел №2 | Стоимость оборудования
20 | (О) Прайс-лист поставщика | Лифт пассажирский , г/п 400 кг (1033379,10:1,18:3,81=229854,33), шт. | 3 | 229854.33 |  | 229854,33 ((1033379,10/1,18)/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 2627234.99 |  |  | 2627234.99
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 689562.99 |  |  | 689562.99
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 2627234.99 |  |  | 2627234.99
| ИТОГО: | [6 empty] | 2627234.99
В том числе:
|  | Оборудование | [5 empty] | 2627234.99
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 2627234.99
| Раздел №3 | Демонтаж и монтаж обрамления дверей шахты
21 | ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Снятие наличников, 100 м наличников | 1.26 | 33.43 |  |  | 81.16 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=16,08 | 677.29 | 677.29 |  |  | 4.21 | 5.3046
33.43
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
22 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Обрамление проемов угловой сталью (обрамление дверей), 1 т | 0.309 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 16280.35 | 1961.12 | 65.1 | 14254.13 | 44 | 13.596
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 25.57 |  | 0.38 | 0.11742
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
23 | ФССЦ101-0982 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0155 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -470.65 |  |  | -470.65
24 | ФССЦ101-0996 | (Исключить)Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.3028 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -13724.64 |  |  | -13724.64
25 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Обрамление проемов угловой сталью ( монтаж порогов), 1 т | 0.177 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 9325.6 | 1123.35 | 37.27 | 8164.98 | 44 | 7.788
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 14.63 |  | 0.38 | 0.06726
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
26 | ФССЦ101-0982 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0089 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -270.2 |  |  | -270.2
27 | ФССЦ101-0996 | (Исключить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.1735 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -7864.02 |  |  | -7864.02
28 | ФССЦ201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, т | 0.177 | 8128 |  | 8128 | 201-0768 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т МАТ=7,863 | 11312.18 |  |  | 11312.18
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1706.96 | 233.94 | 11.7 | 1461.32 |  | 26.6886
[10 empty] | 2.49 |  |  | 0.18468
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 15265.91 | 3761.76 | 102.37 | 11401.78 |  | 26.6886
[10 empty] | 40.2 |  |  | 0.18468
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 2661.37
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 2661.37
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 1900.98
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 1900.98
| ИТОГО: | [6 empty] | 19828.26
В том числе:
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 30845.59
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | -11017.33
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 19828.26
| Раздел №4 | Замена освещения шахты и машинного помещения
29 | ФЕРмр01-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена электропроводки освещения шахты (27м), 1 этаж | 27 | 24.25 |  | 0.71 | 75.33 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 10319.05 | 10220.13 |  | 98.92 | 2.76 | 74.52
23.54
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
30 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.099 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 2618.65 |  |  | 2618.65
31 | ФССЦ509-0761 | Светильники НББ 61-60, шт. | 21 | 40.89 |  | 40.89 | 509-0761 Светильники НББ 61-60 МАТ=2,891 | 2482.47 |  |  | 2482.47
32 | Прайс-лист поставщика | Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27 (110:1,18:5,16=18,07), шт. | 21 | 18.07 |  | 18,07 ((110/1,18)/5,16) | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1957.65 |  |  | 1957.65
33 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.06 | 433.08 | 13.78 | 105.83 | 54.500 Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,37 | 315.62 | 302.46 | 4.46 | 8.7 | 31.6 | 1.896
|  |  |  | 313.47 | 0.41 |  |  |  |  | 0.32 |  | 0.03 | 0.0018
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
34 | ФССЦ509-1441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (по 2 в МП), 10 шт. | 0.6 | 68 |  | 68 | 509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=3,566 | 145.49 |  |  | 145.49
35 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.06 | 463.04 | 13.78 | 106.42 | 54.507 Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,39 | 344.11 | 330.77 | 4.46 | 8.88 | 34.56 | 2.0736
|  |  |  | 342.84 | 0.41 |  |  |  |  | 0.32 |  | 0.03 | 0.0018
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
36 | ФССЦ503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (по 1 в шахте и 1 в МП), 100 шт. | 0.06 | 1983 |  | 1983 | 503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=3,118 | 370.98 |  |  | 370.98
37 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.33 | 237.65 | 31.2 | 51.53 | 54.279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57 | 892.27 | 822.01 | 43.57 | 26.69 | 16.29 | 5.3757
|  |  |  | 154.92 | 0.14 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.01 | 0.0033
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
38 | ФССЦ509-1829 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм (в МП 6 м для освешения шаты и 5 м освещения МП), м | 33 | 1.18 |  | 1.18 | 509-1829 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм МАТ=5,819 | 226.59 |  |  | 226.59
39 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м | 0.33 | 41.55 | 2.22 | 12.82 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 164.23 | 140.7 | 6.69 | 16.84 | 2.82 | 0.9306
|  |  |  | 26.51 | 0.14 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.01 | 0.0033
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
40 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (кабель для освещения МП), 1000 м | 0.015 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 396.76 |  |  | 396.76
41 | ФЕРм08-03-593-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт. | 0.09 | 1561.89 | 271.51 | 515.83 | 54.516 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами ОЗП=16,08; ЭМ=8,2; ЗПМ=16,08; МАТ=2,57 | 1440.65 | 1120.94 | 200.41 | 119.3 | 78.08 | 7.0272
|  |  |  | 774.55 | 14.58 |  |  |  |  | 21.06 |  | 1.08 | 0.0972
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
42 | Прайс-лист поставщика | Светильник НПО 22-2х60 (таблетка) (170:1,18:5,16=27,92), шт. | 9 | 27.92 |  | 27,92 ((170/1,18)/5,16) | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1296.6 |  |  | 1296.6
43 | Прайс-лист поставщика | Лампа энергосберегающая 20W/3U E27 (120:1,18:5,16=19,71), шт. | 18 | 19.71 |  | 19,71 ((120/1,18)/5,16) | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1830.51 |  |  | 1830.51
44 | ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м | 1.17 | 337.6 | 69.36 | 89.64 | 54.347 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,08; ЭМ=7,82; ЗПМ=16,08; МАТ=3,17 | 4327.14 | 3360.08 | 634.59 | 332.47 | 19 | 22.23
|  |  |  | 178.6 | 2.57 |  |  |  |  | 48.4 |  | 0.19 | 0.2223
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
45 | ФССЦ101-1889 (прим) | Сталь полосовая 25х4 мм, кипящая, т | 0.091 | 6200 |  | 6200 | 101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=3,984 | 2247.77 |  |  | 2247.77
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 4494.08 | 1013.5 | 118.28 | 3362.31 |  | 114.0531
[10 empty] | 4.48 |  |  | 0.3297
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 31376.54 | 16297.09 | 894.18 | 14185.27 |  | 114.0531
[10 empty] | 71.7 |  |  | 0.3297
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.29) | [6 empty] | 6949.69
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44) | [6 empty] | 4980.41
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 11930.1
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.29) | [6 empty] | 4905.66
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44) | [6 empty] | 3197.31
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 8102.97
| ИТОГО: | [6 empty] | 51409.61
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 22174.4
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 13573.47
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 15661.74
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 51409.61
| Раздел №5 | Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифта
46 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.18 | 237.65 | 31.2 | 51.53 | 54.279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57 | 486.81 | 448.47 | 23.77 | 14.57 | 16.29 | 2.9322
|  |  |  | 154.92 | 0.14 |  |  |  |  | 0.48 |  | 0.01 | 0.0018
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
47 | ФССЦ509-1835 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм, м | 18 | 4.28 |  | 4.28 | 509-1835 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм МАТ=5,444 | 419.41 |  |  | 419.41
48 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ( кабель освещения 3х1,5 мм2), 100 м | 0.18 | 41.55 | 2.22 | 12.82 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 89.55 | 76.7 | 3.66 | 9.19 | 2.82 | 0.5076
|  |  |  | 26.51 | 0.14 |  |  |  |  | 0.48 |  | 0.01 | 0.0018
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
49 | ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (кабель силовой 5х6 мм2), 100 м | 0.18 | 51.16 | 2.22 | 13.6 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 115.68 | 102.27 | 3.66 | 9.75 | 3.76 | 0.6768
|  |  |  | 35.34 | 0.14 |  |  |  |  | 0.48 |  | 0.01 | 0.0018
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
50 | ФЕРм08-02-413-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 35 мм2, 100 м трубок | 1.59 | 540.65 | 128.66 | 74.34 | 54.317 Провод в резинобитумных трубках ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=4,09 | 10990.01 | 8632.71 | 1873.86 | 483.44 | 35.92 | 57.1128
|  |  |  | 337.65 | 7.83 |  |  |  |  | 200.2 |  | 0.58 | 0.9222
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
51 | ФССЦ507-3487 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм, м | 159 | 4.9 |  | 4.9 | 507-3487 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм МАТ=3,979 | 3100.04 |  |  | 3100.04
52 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.177 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 4681.86 |  |  | 4681.86
53 | ФССЦ501-8509 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м | 0.177 | 25431.81 |  | 25431.81 | 501-8509 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 МАТ=4,972 | 22381.11 |  |  | 22381.11
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 7131.95 | 575.88 | 210.99 | 6345.09 |  | 61.2294
[10 empty] | 12.54 |  |  | 0.9276
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 42264.47 | 9260.15 | 1904.95 | 31099.37 |  | 61.2294
[10 empty] | 201.64 |  |  | 0.9276
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.46,48-50) | [6 empty] | 7664.06
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 7664.06
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.46,48-50) | [6 empty] | 4920.12
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 4920.12
| ИТОГО: | [6 empty] | 54848.65
В том числе:
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 24266.23
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 30582.42
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 54848.65
| Раздел №6 | Замена элементов диспетчеризации лифтового оборудования
54 | ФЕРм11-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных, 100 м | 0.18 | 147.19 |  | 9.67 | 57.52 Электрические проводки в щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=3,68 | 404.38 | 397.98 |  | 6.4 | 12.4 | 2.232
137.52
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
55 | ФССЦ502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 (от клемного устройства до магнитного пускателя, с магнитного пускателя до автомотического выключателя силовой цепи), 1000 м | 0.018 | 3368.45 |  | 3368.45 | 502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 МАТ=3,94 | 238.88 |  |  | 238.88
56 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прибор или аппарат (установка магнитного пускателя), 1 шт. | 3 | 11.51 |  | 0.4 | 54.498 Прибор или аппарат ОЗП=16,08; МАТ=5,78 | 542.89 | 535.95 |  | 6.94 | 1.12 | 3.36
11.11
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
57 | Прайс-лист поставщика | Магнитный пускатель (850*5% :3,81=234,25), шт | 3 | 234.25 |  | 234,25 ((850+(850*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 2677.52 |  |  | 2677.52
58 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ( установка ЛБ), 1 шт. | 3 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 258.27 | 248.92 |  | 9.35 | 0.52 | 1.56
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
59 | (О) Прайс-лист поставщика | Лифтовой блок (для контроля за работой лифта и передачи информации на диспетчерский пульт) (5800*5% :3,81=1598,43), шт | 3 | 1598.43 |  | 1598,43 ((5800+(5800*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 18270.02 |  |  | 18270.02
60 | ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (подключение монтажного комплекта), 100 концов жил | 0.27 | 158.67 |  | 44.99 | 57.60 Присоединение к приборам электрических проводок под винт ОЗП=16,08; МАТ=3,9 | 540.88 | 493.5 |  | 47.38 | 11.3 | 3.051
113.68
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
61 | (О) Прайс-лист поставщика | Монтажный комплект (290*5% :3,81=79,92), шт. | 3 | 79.92 |  | 79,92 ((290+(290*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 913.49 |  |  | 913.49
62 | ФЕРм10-01-055-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной, 100 м провода | 0.21 | 1025.51 | 69.48 | 812.73 | 56.59 Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной ОЗП=16,08; ЭМ=7,15; ЗПМ=16,08; МАТ=1,4 | 827.11 | 483.85 | 104.32 | 238.94 | 16.8 | 3.528
|  |  |  | 143.3 | 6.84 |  |  |  |  | 23.16 |  | 0.68 | 0.1428
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
63 | ФССЦ502-0580 (прим) | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 1000 м | 0.021 | 480 |  | 480 | 502-0580 Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией МАТ=5,27 | 53.12 |  |  | 53.12
64 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (датчик охраны МП), 1 шт. | 3 | 9.96 |  | 1.88 | 56.392 Извещатель ОС автоматический ОЗП=16,08; МАТ=4 | 412.34 | 389.78 |  | 22.56 | 0.84 | 2.52
8.08
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
65 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (установка модуля грозозащиты), 1 шт. | 3 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 258.27 | 248.92 |  | 9.35 | 0.52 | 1.56
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 6195.11 | 174.06 | 14.59 | 6006.45 |  | 17.811
[10 empty] | 1.44 |  |  | 0.1428
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 25397.17 | 2798.9 | 104.32 | 22493.95 |  | 17.811
[10 empty] | 23.16 |  |  | 0.1428
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.54,58,60,62,64,65) | [6 empty] | 1554.57
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.56) | [6 empty] | 434.12
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 1988.69
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.54,58,60,62,64,65) | [6 empty] | 1097.32
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.56) | [6 empty] | 278.69
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 1376.01
| ИТОГО: | [6 empty] | 28761.87
В том числе:
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 5353.14
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 292
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 1255.7
|  | Оборудование | [5 empty] | 21861.03
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 28761.87
| Раздел №7 | Ремонт машинного помещения
66 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0486 | 1082.58 | 241.95 |  | 45.80 Разборка деревянных заполнений проемов ОЗП=16,08; ЭМ=8,66; ЗПМ=16,08 | 758.71 | 656.87 | 101.84 |  | 103.91 | 5.05
|  |  |  | 840.63 | 104.49 |  |  |  |  | 81.69 |  | 7.74 | 0.37616
НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
67 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 4.86 | 97.71 | 12.75 | 60.66 | 9.63. Установка противопожарных дверей ОЗП=16,08; ЭМ=6,01; ЗПМ=16,08; МАТ=4,86 | 3704.11 | 1898.94 | 372.39 | 1432.78 | 2.3805 | 11.5692
24.3
НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ
СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ
68 | ФССЦ203-8116 (прим) | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм, шт. | 3 | 2640.46 |  | 2640.46 | 203-8116 Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм МАТ=3,709 | 29380.4 |  |  | 29380.4
69 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.39 | 1912.77 | 8.36 | 1612.55 | 87.29 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами ОЗП=16,08; ЭМ=9,53; ЗПМ=16,08; МАТ=2,84 | 3647.51 | 1830.39 | 31.07 | 1786.05 | 33.78 | 13.1742
|  |  |  | 291.86 | 1.35 |  |  |  |  | 8.52 |  | 0.1 | 0.039
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
70 | ФЕРр62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.93 | 1132.48 | 9.23 | 593.36 | 87.4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краск ОЗП=16,08; ЭМ=9,59; ЗПМ=16,08; МАТ=2,85 | 9579.19 | 7924.22 | 82.28 | 1572.69 | 61.33 | 57.0369
|  |  |  | 529.89 | 1.35 |  |  |  |  | 20.26 |  | 0.1 | 0.093
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
71 | ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36 | 918.89 | 6.61 | 604.96 | 87.16 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски ОЗП=16,08; ЭМ=9,39; ЗПМ=16,08; МАТ=2,61 | 2369.87 | 1779.09 | 22.35 | 568.43 | 35.57 | 12.8052
|  |  |  | 307.32 | 1.35 |  |  |  |  | 7.88 |  | 0.1 | 0.036
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 10551.05 | 860.81 | 75.55 | 9614.7 |  | 99.6356
[10 empty] | 7.36 |  |  | 0.54416
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 99.6356
0.54416
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.67) | [6 empty] | 27.8 | 15.4 | 12.39 |  |  | 99.6356
0.54416
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 49439.79 | 14089.51 | 609.93 | 34740.35 |  | 99.6356
[10 empty] | 118.35 |  |  | 0.54416
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.66) | [6 empty] | 620.39
| Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.67) | [6 empty] | 1310.27
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.69-71) | [6 empty] | 7867.85
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 9798.51
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.66) | [6 empty] | 354.51
| Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.67) | [6 empty] | 1101.39
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.69-71) | [6 empty] | 4628.14
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 6084.04
| ИТОГО: | [6 empty] | 65322.34
В том числе:
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 1733.61
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 6115.77
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 29380.4
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 28092.56
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 65322.34
| Раздел №8 | Ремонт приямка шахты лифта
72 | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Разборка железобетонных фундаментов, 1 м3 | 0.18 | 689.44 | 526.86 | 22.45 | 45.56 Разборка: железобетонных фундаментов ОЗП=16,08; ЭМ=7,73; ЗПМ=16,08; МАТ=4,36 | 1156.19 | 405.54 | 733.04 | 17.61 | 15.45 | 2.781
|  |  |  | 140.13 | 56.64 |  |  |  |  | 164.02 |  | 5.63 | 1.0134
НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
73 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.078 | 1543.14 | 55.3 | 1127.07 | 11.27. Устройство стяжек: цементных ОЗП=16,08; ЭМ=8,86; ЗПМ=16,08; МАТ=6,09 | 1026.06 | 452.49 | 38.2 | 535.37 | 45.4365 | 3.544
|  |  |  | 360.77 | 21.44 |  |  |  |  | 26.93 |  | 1.5875 | 0.12383
НР: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ
СП: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ
74 | ФЕР15-04-024-08 ( прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (окраска пола приямка), 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.078 | 924.24 | 5.84 | 706.12 | 15.156 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ОЗП=16,08; ЭМ=9,97; ЗПМ=16,08; МАТ=2,83 | 426.65 | 266.28 | 4.49 | 155.88 | 24.288 | 1.8945
|  |  |  | 212.28 | 0.17 |  |  |  |  | 0.21 |  | 0.0125 | 0.000975
НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ
СП: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ
75 | ФЕРр62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.255 | 1132.48 | 9.23 | 593.36 | 87.4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краск ОЗП=16,08; ЭМ=9,59; ЗПМ=16,08; МАТ=2,85 | 2626.5 | 2172.73 | 22.54 | 431.23 | 61.33 | 15.6392
|  |  |  | 529.89 | 1.35 |  |  |  |  | 5.47 |  | 0.1 | 0.0255
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 598.55 | 199.21 | 100.99 | 298.34 |  | 23.8587
[10 empty] | 11.89 |  |  | 1.1637
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 23.8587
1.1637
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.73,74) | [6 empty] | 6.78 | 5.83 | 0.95 |  |  | 23.8587
[10 empty] | 0.33 |  |  | 1.1637
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 5235.4 | 3297.04 | 798.27 | 1140.09 |  | 23.8587
[10 empty] | 196.63 |  |  | 1.1637
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.72) | [6 empty] | 478.43
| Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.73) | [6 empty] | 450.65
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.74) | [6 empty] | 213.19
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.75) | [6 empty] | 1481.18
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 2623.45
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.72) | [6 empty] | 273.39
| Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.73) | [6 empty] | 244.5
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.74) | [6 empty] | 98.6
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.75) | [6 empty] | 871.28
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 1487.77
| ИТОГО: | [6 empty] | 9346.62
В том числе:
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 1908.01
|  | Полы | [5 empty] | 1721.21
|  | Отделочные работы | [5 empty] | 738.44
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 4978.96
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 9346.62
| Раздел №9 | Полное техническое освидетельствоваание лифтов
76 | ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки, 1 лифт | 3 | 682.33 |  | 19.87 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 32264.66 | 31957.07 |  | 307.59 | 46.31 | 138.93
662.46
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
77 | ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01, 1 остановка | 21 | 67.97 |  | 1.98 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 22498.05 | 22283.5 |  | 214.55 | 4.68 | 98.28
65.99
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 3474.36 | 3373.17 |  | 101.19 |  | 237.21
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 54762.71 | 54240.57 |  | 522.14 |  | 237.21
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.76,77) | [6 empty] | 29832.31
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 29832.31
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.76,77) | [6 empty] | 17356.98
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 17356.98
| ИТОГО: | [6 empty] | 101952
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 101952
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 101952
| Раздел №10 | Регистрация декларации о соответствии лифта
78 | ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта, 1 лифт | 3 | 484.77 |  | 14.12 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 22922.74 | 22704.16 |  | 218.58 | 27.8 | 83.4
470.65
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1454.31 | 1411.95 |  | 42.36 |  | 83.4
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 22922.74 | 22704.16 |  | 218.58 |  | 83.4
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.78) | [6 empty] | 12487.29
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 12487.29
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.78) | [6 empty] | 7265.33
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 7265.33
| ИТОГО: | [6 empty] | 42675.36
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 42675.36
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 42675.36
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 754320.98 | 33391.69 | 3368.3 | 717561 |  | 3383.6173
[10 empty] | 295.53 |  |  | 28.6726
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 3383.6173
28.6726
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.67,73,74) | [6 empty] | 34.58 | 21.23 | 13.34 |  |  | 3383.6173
[10 empty] | 0.33 |  |  | 28.6726
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 3307177.04 | 537279.84 | 22906.83 | 2746990.37 |  | 3383.6173
[10 empty] | 4757.38 |  |  | 28.6726
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-19,29,54,58,60,62,64,65,69-71,75) | [6 empty] | 300010.01
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 2661.37
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44,46,48-50,56) | [6 empty] | 13078.59
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.66,72) | [6 empty] | 1098.82
| Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.67) | [6 empty] | 1310.27
| Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.73) | [6 empty] | 450.65
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.74) | [6 empty] | 213.19
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.76-78) | [6 empty] | 42319.6
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 361142.5
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19,29,54,58,60,62,64,65) | [6 empty] | 205172.43
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 1900.98
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44,46,48-50,56) | [6 empty] | 8396.12
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.66,72) | [6 empty] | 627.9
| Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.67) | [6 empty] | 1101.39
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.69-71,75) | [6 empty] | 5499.42
| Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.73) | [6 empty] | 244.5
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.74) | [6 empty] | 98.6
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.76-78) | [6 empty] | 24622.31
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 247663.65
| ИТОГО: | [6 empty] | 3915983.19
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 936777.89
|  | Оборудование | [5 empty] | 2649096.02
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 30845.59
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 62810.96
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 41183.67
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 5353.14
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 3641.62
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 6115.77
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 33071.52
|  | Полы | [5 empty] | 1721.21
|  | Отделочные работы | [5 empty] | 738.44
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 144627.36
| Итого: | [6 empty] | 3915983.19
| ВСЕГО: | [6 empty] | 3915983.19
| Составил: |  |  |  | Проверил: